## DailyInfoViolationPlan
Сводка запланированных отключений электросетевого оборудования с перерывом электроснабжения потребителей с 09.04.2020 08:00
Алапаевский район электрических сетей
[5 empty] | Отключенное оборудование | [5 empty] | Краткое описание планового/непланового нового отключения | Характеристика обесточенных потребителей.
№ п/п | Наименование организации/подразделения, где запланированно отключение
[12 empty] | Наименование обесточенных пунктов | Адреса ФИАС | Количество обесточенных населенных пунктов, шт. | Численность обесточенного населения, чел. | Количество обесточенных СЗО, шт. | Перечень обесточенных СЗО
| ДЗО | Филиал ДЗО (РСК) | ПО филиала ДЗО | РЭС | Идентификация вида отключения | Запланированное время отключения |  | Запланированное время включения |  | Диспетчерское наименование ПС/оборудования/ЛЭП
[6 empty] | дата | время | дата | время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Плановое | 2020-04-10 09:00 | 43931.375 | 2020-04-12 20:00 | 43933.8333 | ВЛ 110 кВ Мечта - Ясашная с отпайкой на ПС 113 км | Отключить в ремонт для БВР при расширении трассы подрядным способом в пролетах опор № 4-9, 10-15, 17-20, ,71-78,81-87. Ответственный: мастер ООО "СТЭК" Омельченко В.С. ППР №11, утвержден 03.06.2019г. |  |  | 0 | 0 | 0
2 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2020-04-09 10:00 | 43930.4167 | 2020-04-10 17:00 | 43931.7083 | ТП-4334 ВЛ 0,4 кВ ТП-4334 - Быт-3 | Отключить для БВР при замене опор № 1, 2, 5, 6 на ВЛ 0,4 кВ ТП 4334-Аэропорт. | Алапаевский р-н, п Заря ул Ленина | 66e379d6-0670-4386-bf96-c18f4c5edb57 | 1 | 1 | 0
3 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2020-04-09 10:00 | 43930.4167 | 2020-04-09 20:00 | 43930.8333 | ПС 110 кВ Махнево Т-1 | Отключить с опробованием работы АВР-6 кВ действием защиты от замыканий на землю 1с 6 кВ для сезонного опробования работы АВР-6 кВ и защит Т-1. |  |  | 0 | 0 | 0
4 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2020-04-09 10:00 | 43930.4167 | 2020-04-09 16:00 | 43930.6667 | ТП-4379 ВЛ 0,4 кВ ТП-4379 - Гараж | Отключить для подключения узла учета на опоре №23. ОБВР: мастер Подкорытов В.М. | Алапаевский р-н, с Нижняя Синячиха ул Немытовская | 64d38533-4536-4bca-a063-5a4db9d7cd10 | 1 | 8 | 1 | СЗО 1: межгор.телеф.связь-1
5 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2020-04-09 10:00 | 43930.4167 | 2020-04-09 15:00 | 43930.625 | ТП-4362 ВЛ 0,4 кВ ТП-4362 - Быт-5 | Отключить для замены провода в пролете опор № 10-11 с применением МКМ 16.208 . ОБВР: мастер Могильников Н.А. | Свердловская обл, г Алапаевск ул Фурманова ул 30 лет Октября | f0656fdb-81fc-45d5-bdfd-dfe5079f9b1c 94d1f813-cdbe-4018-9222-26ea3080d859 | 1 | 33 | 0
6 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2020-04-10 10:00 | 43931.4167 | 2020-04-10 17:00 | 43931.7083 | ТП-4339 ВЛ 0,4 кВ ТП-4339 - Быт-2 | Отключить для замены трансформаторов тока в РЩ-0,4кВ многоквартирных домов по ул.Мира №15,16,20,21. ОБВР: Перевалов Е.А. | г Алапаевск, п Западный ул Мира | 2bcfb72a-3fe6-432b-a6bc-0edd2c087439 | 1 | 12 | 0