Первичные средства пожаротушения

Многолетний опыт борьбы с огнем убеждает в том, что пожар разгорается по нескольким причинам, а именно позднее обнаружение пожара, отсутствие первичных средств пожаротушения. По действующим в настоящее время правилам пожарной безопасности необходимо иметь огнетушитель в каждой квартире, гараже или автомобиле.

Многие люди при возникновении пожара пытаются привести в действие огнетушитель, перевернув его и ударив о землю, но это лишь выводит прибор из строя. Не повторяйте эту ошибку.   На каждом огнетушителе есть специальный рисунок, на котором схематично показано, как правильно его использовать.

Огнетушители различаются по своим габаритам, способу приведения в действие, веществу, содержащемуся в них (вода, пена, порошок, углекислый газ). Надо обязательно знать место нахождения огнетушителя и механизм его действия. Каждый тип предназначен для ликвидации определенного класса пожара, и это указано на этикетке прибора.

Все пожары условно разделены на пять классов. Самый распространенный – класс А, к нему относят пожары твердых веществ (горение мебели, различных товаров, продукции).

К классу В относят пожары жидких горючих веществ (бензина, ацетона, олифы, дизельного топлива и т.д.). Для тушения пожаров классов А и В применяют воздушно-пенные огнетушители. Они не могут использоваться при пожарах других классов.

Специальные огнетушители для классов С применяются для тушения газообразных горючих веществ, классов D для тушения металлов, металлосодержащих веществ, например натрия и классов Е для тушения  электроустановок находящихся под напряжением.

Следует быть очень осторожным при пользовании углекислотными или порошковыми огнетушителями. Когда вы открываете вентиль, из углекислотных приборов подается углекислый газ в виде «снежных хлопьев». Раструб огнетушителя охлаждается до температуры около -700С, и если прикоснуться к нему руками, можно их обморозить. Используя порошковые огнетушители, старайтесь не вдыхать порошковую пыль.

Ликвидировать горение самостоятельно можно лишь на ранней стадии развития пожара, при условии, что у Вас есть возможность в любой момент покинуть помещение, и нет сомнения в собственных силах. Как только помещение начинает интенсивно заполняться дымом, не пытайтесь тушить пожар - это создает угрозу вашей жизни.