# Автономный дымовой пожарный извещатель может спасти жизнь

Как показывает статистика, в многоквартирных жилых домах более чем в 60% случаев очаг пожара находится не в местах общего пользования (лестничная клетка, тамбур, чердак и пр.), а внутри квартиры.

В ночное время, года человек находится в стадии сна, узнать о произошедшем возгорании сразу не возможно и незаметно происходит отравление угарным газом. От вдохов угарного газа человек теряет сознание, спастись ему в такой ситуации становится практически невозможно.

При данных обстоятельствах, со значительной долей вероятности, повлиять на ситуацию может наличие внешних раздражителей, например звуковых сигналов, предупреждающих человека о наступающей опасности для его жизни и здоровья.

Из внушительного перечня пожарно-технической продукции, выпускаемой на сегодняшний день как отечественными, так и зарубежными производителями, наиболее подходящим устройством для применения в индивидуальном жилье являются автономные оптико-электронные дымовые пожарные извещатели.

Автономный пожарный извещатель – это устройство, реагирующие на определенный уровень концентрации продуктов горения, в корпусе которого конструктивно объединены автономный источник питания и все компоненты, необходимые для обнаружения пожара и непосредственного местного оповещения людей.

На сегодняшний день на рынке пожарно-технической продукции можно приобрести автономные дымовые пожарные извещатели, первичные средства пожаротушения (огнетушители) самых различных технических данных.

Основными характеристиками автономного извещателя являются:

- независимость от систем автоматической противопожарной защиты зданий;

- простота технического обслуживания, не связанная с большими финансовыми затратами (у большинства устройств заключается только в периодической замене элементов питания);

- обеспечение оперативного локального оповещения жильцов о пожаре (загорании, задымлении);

- отсутствие необходимости крепления устройства к строительным конструкциям с нарушением внешнего вида и целостности внутренних отделочных материалов и др.

При всех указанных преимуществах, в открытых источниках информации цена автономного дымового пожарного извещателя невысокая, что является сравнительно небольшим вкладом в обмен на своевременное оповещение о возникшей в пределах жилого помещения опасности.

- Порядок действий в экстремальных ситуациях.