## DailyInfoViolationPlan
Сводка запланированных отключений электросетевого оборудования с перерывом электроснабжения потребителей на 13-14.05.2019
Алапаевский район электрических сетей
Характеристика обесточенных потребителей.
№ п/п | Наименование организации/подразделения, где запланированно отключение |  |  |  | Отключенное оборудование | [5 empty] | Краткое описание планового/непланового нового отключения
[12 empty] | Наименование обесточенных пунктов | Количество обесточенных населенных пунктов, шт. | Численность обесточенного населения, чел. | Количество обесточенных СЗО, шт.
| ДЗО | Филиал ДЗО (РСК) | ПО филиала ДЗО | РЭС | Идентификация вида отключения | Запланированное время отключения |  | Запланированное время включения |  | Диспетчерское наименование ПС/оборудования/ЛЭП | [5 empty] | Перечень обесточенных СЗО
[6 empty] | дата | время | дата | время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-05-13 09:00 | 43598.375 | 2019-05-13 18:00 | 43598.75 | ТП-4595 Система шин 1 | Отключить для организации учета электроэнергии РРЭ. | Алапаевский р-н, п Ельничная | 1 | 63 | 0 | ул. Школьная 1-22, ул. Уральская 1-10, ул. Садовая 1-18,ул. Станционная 28-49, ул. Солнечная 4-12, ул. Береговая 6-8, СЗО - нет.
2 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-05-13 09:00 | 43598.375 | 2019-05-13 18:00 | 43598.75 | ТП-4624 Система шин 1 | Отключить для организации учета электроэнергии РРЭ. | Алапаевский р-н, п Ельничная | 1 | 229 | 3 | СЗО 3: больница-1,теплоснабжение-1,скважина-1, ул. Южная 1-20, ул. Клубная 2-30, насосная, д/сад, котельная.
3 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-05-13 09:00 | 43598.375 | 2019-05-13 18:00 | 43598.75 | ТП-4608 ВЛ 0,4 кВ ТП-4608 - Быт | Отключить для установки систем учета электроэнергии и замене вводов на опорах с применением монтерских когтей и лестницы. | Алапаевский р-н, с Невьянское | 0 | 41 | 0 | СЗО - нет. Ул. Советсткой Армии 11-16, Ленина 51-53
4 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-05-13 09:00 | 43598.375 | 2019-05-13 18:00 | 43598.75 | ТП-4425 ВЛ 0,4 кВ ТП-4425 - Быт-2 | Отключить для установки систем учета электроэнергии и замене вводов на опорах с применением монтерских когтей и лестницы. | Алапаевский р-н, п Самоцвет | 0 | 7 | 0 | СЗО - нет. Ул. Школьная 2-21.
5 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-05-13 09:00 | 43598.375 | 2019-05-13 18:00 | 43598.75 | ТП-4494 ВЛ 0,4 кВ ТП-4494 - Быт-1 | Отключить для установки систем учета электроэнергии и замене вводов на опорах с применением монтерских когтей и лестницы. | Алапаевский р-н, п Самоцвет | 0 | 77 | 0 | СЗО - нет. Ул. ул. Советская 16-31, магазин, ул. Зелёная 3-8, 13,14,25.
6 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-05-13 10:00 | 43598.4167 | 2019-05-13 16:00 | 43598.6667 | ТП-4560 ВЛ 0,4 кВ ТП-4560 - Быт | Отключить для монтажа провода СИП в пролетах опор №9-11 с применением МКМ 16.208. | Алапаевский р-н, д Городище | 1 | 25 | 1 | СЗО 1: межгор.телеф.связь-1
7 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-05-14 09:00 | 43599.375 | 2019-05-17 18:00 | 43602.75 | ТП-4376 ВЛ 0,4 кВ ТП-4376 - Быт-3 | Отключить для установки деревянных опор на ж/б приставках и монтажа провода СИП в пролетах опор №22-28 с применением МКМ (С включением на ночь). | Алапаевский р-н, с Нижняя Синячиха | 1 | 12 | 0 | СЗО - нет.
8 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-05-14 09:00 | 43599.375 | 2019-05-14 18:00 | 43599.75 | ТП-830 Система шин 1 | Отключить для организации учета электроэнергии РРЭ. | Махнёвский р-н, д Горсткина | 1 | 1 | 1 | СЗО 1: межгор.телеф.связь-1
9 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-05-13 09:00 | 43598.375 | 2019-05-13 18:00 | 43598.75 | ТП-4500 Система шин 1 | Отключить для организации учета электроэнергии РРЭ. | Алапаевский р-н, п Ельничная | 1 | 13 | 0 | СЗО - нет. Ул. ул. Зелёная 1-9, ул. Лесная 6-18 (чётн.), ул.Южная 24,28, магазин, почта.
10 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-05-13 09:00 | 43598.375 | 2019-05-13 18:00 | 43598.75 | ТП-4825 ВЛ 0,4 кВ ТП-4825 - Быт-1 | Отключить для установки систем учета электроэнергии и замене вводов на опорах с применением монтерских когтей и лестницы. | Алапаевский р-н, пгт Верхняя Синячиха | 1 | 11 | 0 | СЗО - нет. Ул. ул. К.Маркса 9-31 (неч.)
11 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-05-13 09:00 | 43598.375 | 2019-05-14 18:00 | 43599.75 | ТП-4825 ВЛ 0,4 кВ ТП-4825 - Быт-2 | Отключить для установки систем учета электроэнергии и замене вводов на опорах с применением монтерских когтей и лестницы. (С включением на ночь) | Алапаевский р-н, пгт Верхняя Синячиха | 0 | 103 | 0 | СЗО - нет.Ул. Береговая 6-14 (чётн.)
12 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-05-14 09:00 | 43599.375 | 2019-05-14 18:00 | 43599.75 | ТП-831 Система шин 1 | Отключить для организации учета электроэнергии РРЭ. | Махнёвский р-н,, д Гора Коробейникова | 1 | 6 | 2 | СЗО 2: межгор.телеф.связь-2, ул. Сиреневая 1-10
13 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-05-14 09:00 | 43599.375 | 2019-05-14 18:00 | 43599.75 | ТП-864 Система шин 1 | Отключить для организации учета электроэнергии РРЭ. | Махнёвский р-н, д Карпихина | 2 | 24 | 1 | СЗО 1: межгор.телеф.связь-1, ул. Победы 1-16
14 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-05-14 09:00 | 43599.375 | 2019-05-14 18:00 | 43599.75 | ТП-4640 Система шин 1 | Отключить для организации учета электроэнергии РРЭ. | Алапаевский р-н, с Невьянское | 0 | 92 | 0 | СЗО - нет. Ул. Кирова
15 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-05-14 09:00 | 43599.375 | 2019-05-14 18:00 | 43599.75 | ТП-4825 ВЛ 0,4 кВ ТП-4825 - Быт-3 | Отключить для установки систем учета электроэнергии и замене вводов на опорах с применением монтерских когтей и лестницы. | Алапаевский р-н, пгт Верхняя Синячиха | 0 | 4 | 0 | СЗО - нет. Ул. ул. К.Маркса 10-26 (чётн.)
16 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-05-14 09:00 | 43599.375 | 2019-05-14 18:00 | 43599.75 | ТП-4329 ВЛ 0,4 кВ ТП-4329 - Пилорама | Отключить для установки систем учета электроэнергии и замене вводов на опорах с применением монтерских когтей и лестницы. | Алапаевский р-н, п Новоямово | 1 | 0 | 0 | СЗО - нет.