## DailyInfoViolationPlan
Сводка запланированных отключений электросетевого оборудования с перерывом электроснабжения потребителей с 20.05.2019 07:14
Алапаевский район электрических сетей
Характеристика обесточенных потребителей.
№ п/п | Наименование организации/подразделения, где запланированно отключение |  |  |  | Отключенное оборудование | [5 empty] | Краткое описание планового/непланового нового отключения
[12 empty] | Наименование обесточенных пунктов | Количество обесточенных населенных пунктов, шт. | Численность обесточенного населения, чел. | Количество обесточенных СЗО, шт.
| ДЗО | Филиал ДЗО (РСК) | ПО филиала ДЗО | РЭС | Идентификация вида отключения | Запланированное время отключения |  | Запланированное время включения |  | Диспетчерское наименование ПС/оборудования/ЛЭП | [5 empty] | Перечень обесточенных СЗО
[6 empty] | дата | время | дата | время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-05-20 09:00 | 43605.375 | 2019-05-20 18:00 | 43605.75 | ТП-4516 ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Отключить для установки систем учета электроэнергии и замене вводов на опорах с применением монтерских когтей и лестницы. | Алапаевский р-н, с Невьянское ул Набережная | 0 | 11 | 1 | СЗО 1: объект гос. власти-1
2 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-05-21 09:00 | 43605.375 | 2019-05-21 18:00 | 43605.75 | ТП-4516 ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Отключить для установки систем учета электроэнергии и замене вводов на опорах с применением монтерских когтей и лестницы. | Алапаевский р-н, с Невьянское ул Набережная | 0 | 11 | 1 | СЗО 1: объект гос. власти-1
3 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Плановое | 2019-05-23 08:30 | 43608.3542 | 2019-05-23 18:00 | 43608.75 | ПС 110 кВ Алапаевск В-6кВ Мобиль-2 | Отключить для: 1) КР В-6 кВ Мобиль-2; 2) проверки привода В-6 кВ Мобиль-2 после КР; 3) проф.испытаний В-6 кВ Мобиль-2. | Свердловская обл, г Алапаевск | 1 | 0 | 0
4 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Плановое | 2019-05-30 08:30 | 43615.3542 | 2019-05-30 18:00 | 43615.75 | ПС 110 кВ Алапаевск В-6кВ АСЗ-3 | Отключить для 1) ТР В-6 кВ АСЗ-3; 2) проверки привода В-6 кВ АСЗ-3 после ТР. | Свердловская обл, г Алапаевск ул Токарей | 0 | 0 | 0
5 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Плановое | 2019-05-30 08:30 | 43615.3542 | 2019-05-30 18:00 | 43615.75 | ПС 110 кВ Алапаевск В-6кВ Сельхозтехника | Отключить для 1) ТР В-6 кВ Сельхозтехника; 2) проверки привода В-6 кВ Сельхозтехника после ТР. | Свердловская обл, г Алапаевск ул Токарей | 1 | 45 | 1 | СЗО 1: межгор.телеф.связь-1