## DailyInfoViolationPlan
Сводка запланированных отключений электросетевого оборудования с перерывом электроснабжения потребителей с 15.07.2019 22:10
Алапаевский район электрических сетей
Характеристика обесточенных потребителей.
№ п/п | Наименование организации/подразделения, где запланированно отключение |  |  |  | Отключенное оборудование | [5 empty] | Краткое описание планового/непланового нового отключения
[12 empty] | Наименование обесточенных пунктов | Количество обесточенных населенных пунктов, шт. | Численность обесточенного населения, чел. | Количество обесточенных СЗО, шт.
| ДЗО | Филиал ДЗО (РСК) | ПО филиала ДЗО | РЭС | Идентификация вида отключения | Запланированное время отключения |  | Запланированное время включения |  | Диспетчерское наименование ПС/оборудования/ЛЭП | [5 empty] | Перечень обесточенных СЗО
[6 empty] | дата | время | дата | время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Плановое | 2019-07-16 09:00 | 43662.375 | 2019-07-16 18:00 | 43662.75 | ТП-4623 Силовой трансформатор №1 | Отключить для капитального ремонта. |  | 0 | 0 | 0
2 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-07-16 09:00 | 43662.375 | 2019-07-16 18:00 | 43662.75 | ТП-4826 Силовой трансформатор №1 | Отключить для установки устройства сбора данных УСПД | Алапаевский р-н, пгт Верхняя Синячиха ул Ольховая ул Сосновая ул Клубная ул Рудакова | 1 | 157 | 0
3 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-07-16 09:00 | 43662.375 | 2019-07-16 18:00 | 43662.75 | ТП-4432 Силовой трансформатор №1 | Отключить для организации учета электроэнергии РРЭ |  | 0 | 0 | 0
4 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-07-16 09:00 | 43662.375 | 2019-07-16 18:00 | 43662.75 | ТП-841 ВЛ 0,4 кВ ТП-841 - С/Совет | Отключить для безопасного производства работ по установке новых деревянных опор на ж/б пристав-ках № 8-11 с применением МКМ 16.208. Монтаж провода СИП 2 3*50+1*54,6 в пролетах вновь уста-новленных опор №1-12 вручную. | Алапаевский р-н, пгт Махнёво ул Победы ул 70 лет Октября | 1 | 0 | 4 | СЗО 4: насосная станция-1,объект гос. власти-2,объекты и в/ч МВД РФ-1
5 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-07-16 09:00 | 43662.375 | 2019-07-16 18:00 | 43662.75 | ТП-4750 Силовой трансформатор №1 | Отключить для установки устройства сбора данных УСПД. | Свердловская обл, г Алапаевск | 1 | 0 | 0
6 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-07-17 09:00 | 43663.375 | 2019-07-17 18:00 | 43663.75 | ТП-841 ВЛ 0,4 кВ ТП-841 - С/Совет | Отключить для безопасного производства работ по установке новых деревянных опор на ж/б приставках № 8-11 с применением МКМ 16.208. Монтаж провода СИП 2 3*50+1*54,6 в пролетах вновь установленных опор №1-12 вручную. | Алапаевский р-н, пгт Махнёво ул Победы ул 70 лет Октября | 1 | 0 | 4 | СЗО 4: насосная станция-1,объект гос. власти-2,объекты и в/ч МВД РФ-1
7 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-07-17 09:00 | 43663.375 | 2019-07-17 18:00 | 43663.75 | ТП-4525 Силовой трансформатор №1 | Отключить для монтажа охранной сигнализации. |  | 0 | 0 | 0
8 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-07-17 09:00 | 43663.375 | 2019-07-17 18:00 | 43663.75 | ТП-4827 Силовой трансформатор №1 | Отключить для установки устройства сбора данных УСПД. | Алапаевский р-н, пгт Верхняя Синячиха ул Бажова ул Горького ул Гоголя | 1 | 34 | 0
9 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-07-17 09:00 | 43663.375 | 2019-07-17 18:00 | 43663.75 | ТП-4802 Силовой трансформатор №1 | Отключить для установки устройства сбора данных УСПД. | Свердловская обл, г Алапаевск ул Ватутина ул Электриков | 1 | 7 | 0
10 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-07-17 10:00 | 43663.4167 | 2019-07-17 17:00 | 43663.7083 | ПС 110 кВ Мечта ВЛ 10 кВ ПС Мечта - Птицесовхоз-2 | Вывести в ремонт для профвосстановления защит и автоматики управления выключателем В-10 кВ Птицесовхоз-2. | г Алапаевск, п Западный ул Восточная | 1 | 0 | 2 | СЗО 2: межгор.телеф.связь-1,насосная станция-1
11 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-07-17 09:00 | 43663.375 | 2019-07-17 18:00 | 43663.75 | ТП-4830 Силовой трансформатор №1 | Отключить для организации учета электроэнергии РРЭ. |  | 0 | 0 | 0
12 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-07-17 09:00 | 43663.375 | 2019-07-17 18:00 | 43663.75 | ТП-4819 Силовой трансформатор №1 | Отключить для организации учета электроэнергии РРЭ. | Алапаевский р-н, п Бубчиково ул Геологоразведчиков ул Заводская пер Мирный | 1 | 72 | 3 | СЗО 3: межгор.телеф.связь-1,теплоснабжение-1,дет.сад-1
13 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-07-17 09:00 | 43663.375 | 2019-07-17 18:00 | 43663.75 | ТП-4814 Силовой трансформатор №1 | Отключить для организации учета электроэнергии РРЭ. | Алапаевский р-н, п Бубчиково ул Ленина ул Заводская ул Советская | 1 | 59 | 7 | СЗО 7: насосная станция-1,школа-2,больница-1,межгор.телеф.связь-2,объект гос. власти-1
14 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-07-17 09:00 | 43663.375 | 2019-07-17 18:00 | 43663.75 | ТП-4810 Силовой трансформатор №1 | Отключить для организации учета электроэнергии РРЭ. | Алапаевский р-н, с Рычково ул Ленина | 1 | 77 | 1 | СЗО 1: межгор.телеф.связь-1
15 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-07-17 12:00 | 43663.5 | 2019-07-17 17:00 | 43663.7083 | ПС 110 кВ Деевская ВЛ 10 кВ ПС Деевская - Курорт-1 | Отключить участок ВЛ-10 кВ Курорт-1 от ПС 110/10 кВ Деевская до ТП-4405 Курорт Насосная для: 1)обрезки крон деревьев отпайки на ТП-4743 персоналом ООО"Триумф" ОП санатория "Самоцвет" 2)безопасное выполнение работ по расчистке трассы от поросли в пролетах опор №67-75 | Алапаевский р-н, п Курорт-Самоцвет ул Центральная | 1 | 0 | 8 | СЗО 8: насосная станция-6,межгор.телеф.связь-1,теле(радио)транслятор-1