## DailyInfoViolationPlan
Сводка запланированных отключений электросетевого оборудования с перерывом электроснабжения потребителей на 05.08.2019 с 9-00 до 18-00
Алапаевский район электрических сетей
Характеристика обесточенных потребителей.
№ п/п | Наименование организации/подразделения, где запланированно отключение |  |  |  | Отключенное оборудование | [5 empty] | Краткое описание планового/непланового нового отключения
[12 empty] | Наименование обесточенных пунктов | Количество обесточенных населенных пунктов, шт. | Численность обесточенного населения, чел. | Количество обесточенных СЗО, шт.
| ДЗО | Филиал ДЗО (РСК) | ПО филиала ДЗО | РЭС | Идентификация вида отключения | Запланированное время отключения |  | Запланированное время включения |  | Диспетчерское наименование ПС/оборудования/ЛЭП | [5 empty] | Перечень обесточенных СЗО
[6 empty] | дата | время | дата | время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-05 09:00 | 43682.375 | 2019-08-05 17:00 | 43682.7083 | ТП-4407 ВЛ 0,4 кВ ТП-4407 - Быт | Отключить для установки ж/б опор и монтажа провода в пролетах опор №24-34-43 с применением МКМ 16.208. | Алапаевский р-н, д Кулига ул Мира ул Октябрьская | 1 | 55 | 1 | СЗО 1: межгор.телеф.связь-1
2 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-06 09:00 | 43683.375 | 2019-08-06 17:00 | 43683.7083 | ТП-4407 ВЛ 0,4 кВ ТП-4407 - Быт | Отключить для установки ж/б опор и монтажа провода в пролетах опор №24-34-43 с применением МКМ 16.208. | Алапаевский р-н, д Кулига ул Мира ул Октябрьская | 1 | 55 | 1 | СЗО 1: межгор.телеф.связь-1
3 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-05 09:00 | 43682.375 | 2019-08-05 18:00 | 43682.75 | ТП-4402 Силовой трансформатор №1 | Установка устройства сбора данных УСПД. | Алапаевский р-н, с Арамашево ул Свободы ул Октябрьская ул Советская | 1 | 77 | 0
4 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-05 09:00 | 43682.375 | 2019-08-05 18:00 | 43682.75 | ТП-4818 ВЛ 0,4 кВ ТП-4818 - 22х квартирный дом | Установка систем учета электроэнергии и замена вводов на опорах. | Алапаевский р-н, п Заря ул Мичурина ул Строителей ул Ленина | 1 | 8 | 1 | СЗО 1: насосная станция-1
5 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-05 09:00 | 43682.375 | 2019-08-05 18:00 | 43682.75 | ТП-4523 Секция Шин | Отключить для установки устройства сбора данных УСПД. ОБВР: мастер Переверзев Д.А. | Алапаевский р-н, с Коптелово | 1 | 0 | 0
6 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-05 09:00 | 43682.375 | 2019-08-05 18:00 | 43682.75 | ТП-4402 Система шин 1 | Отключить для установки устройства сбора данных УСПД. ОБВР: мастер Переверзев Д.А. | Алапаевский р-н, с Арамашево ул Свободы ул Октябрьская ул Советская | 1 | 77 | 0
7 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-05 09:00 | 43682.375 | 2019-08-05 18:00 | 43682.75 | ТП-4818 ВЛ 0,4 кВ ТП-4818 - 22х квартирный дом | Отключить для установки систем учета электроэнергии и замене вводов на опорах с применением монтерских когтей и лестницы. ОБВР: мастер Гибадулин Р.А. | Алапаевский р-н, п Заря ул Мичурина ул Строителей ул Ленина | 1 | 8 | 1 | СЗО 1: насосная станция-1