## DailyInfoViolationPlan
Сводка запланированных отключений электросетевого оборудования с перерывом электроснабжения потребителей с 18.08.2019 08:00
Алапаевский район электрических сетей
Характеристика обесточенных потребителей.
№ п/п | Наименование организации/подразделения, где запланированно отключение |  |  |  | Отключенное оборудование | [5 empty] | Краткое описание планового/непланового нового отключения
[12 empty] | Наименование обесточенных пунктов | Количество обесточенных населенных пунктов, шт. | Численность обесточенного населения, чел. | Количество обесточенных СЗО, шт.
| ДЗО | Филиал ДЗО (РСК) | ПО филиала ДЗО | РЭС | Идентификация вида отключения | Запланированное время отключения |  | Запланированное время включения |  | Диспетчерское наименование ПС/оборудования/ЛЭП | [5 empty] | Перечень обесточенных СЗО
[6 empty] | дата | время | дата | время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-19 09:00 | 43696.375 | 2019-08-19 18:00 | 43696.75 | ТП-4334 Силовой трансформатор №1 | Отключить для установки устройства сбора данных УСПД. | Свердловская обл, г Алапаевск Алапаевский р-н, п Заря ул Полевая ул Ленина | 2 | 67 | 0
2 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Плановое | 2019-08-19 08:30 | 43696.3542 | 2019-08-23 22:00 | 43700.9167 | ПС 110 кВ Молзавод В 10 кВ Город-1 | Отключить для технического обслуживания в объеме замены терминала защит и цепей управления, наладки и комплексного опробования. |  | 0 | 0 | 0
3 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-19 09:00 | 43696.375 | 2019-08-19 18:00 | 43696.75 | ПС 35 кВ Кировская В-10кВ Путиловский | Отключить для: 1) КР В-10 кВ Путиловский; 2) проверки привода В-10 кВ Путиловский после КР; 3) проф.испытаний В-10 кВ Путиловский. |  | 0 | 0 | 0
4 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-19 09:00 | 43696.375 | 2019-08-19 18:00 | 43696.75 | ТП-4302 Силовой трансформатор №1 | Отключить для организации учета электроэнергии РРЭ. | г Алапаевск, д Верхняя Алапаиха ул Дачная ул Советская ул Абрамова ул Ленина | 1 | 68 | 1 | СЗО 1: межгор.телеф.связь-1
5 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-19 09:00 | 43696.375 | 2019-08-19 18:00 | 43696.75 | ТП-4326 Силовой трансформатор №1 | Отключить для установки устройства сбора данных УСПД. | Алапаевский р-н, п Заря ул Мира ул Авиационная ул Мичурина ул Ленина | 1 | 12 | 3 | СЗО 3: теплоснабжение-1,межгор.телеф.связь-1,объект гос. власти-1
6 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-19 09:00 | 43696.375 | 2019-08-19 18:00 | 43696.75 | ТП-4347 Силовой трансформатор №1 | Отключить для установки устройства сбора данных УСПД. | Алапаевский р-н, п Заря ул Полевая ул Мичурина | 1 | 0 | 0
7 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-19 09:00 | 43696.375 | 2019-08-19 17:00 | 43696.7083 | ТП-879 Система шин 1 | Отключить для безопасного выполнения работ по валке угрожающих деревьев на отходящих ВЛ-0,4кВ на основании письма Махневской поселковой администрации Махневского МО | Алапаевский р-н, пгт Махнёво ул Гагарина ул Советская ул Победы пер Скрипина ул 70 лет Октября | 1 | 116 | 0
8 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-19 09:00 | 43696.375 | 2019-08-19 17:00 | 43696.7083 | ТП-843 Секция Шин | Отключить для безопасного выполнения работ по валке угрожающих деревьев на отходящих ВЛ-0,4кВ на основании письма Махневской поселковой администрации Махневского МО | Алапаевский р-н, пгт Махнёво ул Гагарина ул Советская | 1 | 19 | 0
9 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-19 09:00 | 43696.375 | 2019-08-19 17:00 | 43696.7083 | ТП-841 Система шин 1 | Отключить для безопасного выполнения работ по валке угрожающих деревьев на отходящих ВЛ-0,4кВ на основании письма Махневской поселковой администрации Махневского МО | Алапаевский р-н, пгт Махнёво пер Комарова пер Попова ул Гагарина ул Советская пер Чапаева ул Плюхина ул Победы ул 70 лет Октября ул Городок Карьера | 1 | 217 | 7 | СЗО 7: межгор.телеф.связь-2,интернат-1,насосная станция-1,объект гос. власти-2,объекты и в/ч МВД РФ-1
10 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-19 09:00 | 43696.375 | 2019-08-21 17:00 | 43698.7083 | ТП-858 Система шин 1 | Отключить с включением на ночь для безопасного выполнения работ по валке угрожающих деревьев на отходящих ВЛ-0,4кВ на основании письма Махневской поселковой администрации Махневского МО | Алапаевский р-н, пгт Махнёво ул Гагарина ул Советская ул Победы пер Свердлова | 1 | 255 | 0
11 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-19 09:00 | 43696.375 | 2019-08-21 17:00 | 43698.7083 | ТП-869 Секция Шин | Отключить с включением на ночь для безопасного выполнения работ по валке угрожающих деревьев на отходящих ВЛ-0,4кВ на основании письма Махневской поселковой администрации Махневского МО | Алапаевский р-н, пгт Махнёво ул Костинская ул Казанская | 1 | 63 | 0
12 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-19 09:00 | 43696.375 | 2019-08-19 18:00 | 43696.75 | ТП-4304 Силовой трансформатор №1 | Отключить для организации учета электроэнергии РРЭ. | г Алапаевск, п Западный ул Малая Набережная ул Поваренный мост ул Железнодорожная ул Набережная ул Северная ул Гагарина ул Юбилейная ул Ленина | 1 | 374 | 0
13 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-19 09:00 | 43696.375 | 2019-08-19 18:00 | 43696.75 | ТП-4303 Силовой трансформатор №1 | Отключить для организации учета электроэнергии РРЭ. | г Алапаевск, п Западный ул Малая Набережная ул Восточная | 1 | 3 | 3 | СЗО 3: объект гос. власти-1,межгор.телеф.связь-1,теплоснабжение-1
14 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-19 09:00 | 43696.375 | 2019-08-19 18:00 | 43696.75 | ТП-4339 Силовой трансформатор №1 | Отключить для организации учета электроэнергии РРЭ. | г Алапаевск, п Западный ул Мира | 1 | 33 | 2 | СЗО 2: дет.сад-2
15 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Плановое | 2019-08-20 09:00 | 43697.375 | 2019-08-30 18:00 | 43707.75 | ПС 35 кВ Кировская Т-1 | Отключить для: 1) ТР Т-1, В-35 кВ Т-1, В-10 кВ Т-1, ТСН-1; 2) КР: замены вводов 35 кВ В-35 кВ Т-1; 3) КР заземления РК-35 кВ Т-1, ОПН-10 кВ Т-1; 4) ТО РК-35 кВ Т-1, ОПН-10 кВ Т-1, Т-1; 5) ПК защит автоматики Т-1; 6) замены газового реле Т-1; 7) чистки и покраски Т-1, металлоконструкций оборудования 35 кВ ячейки Т-1; 8) прверки приводов В-35 кВ Т-1, В-10 кВ Т-1 после ТР; 9) проф.испытаний Т-1, ТСН-1, В-35 кВ Т-1, РК В-35 кВ Т-1, ОПН-10 кВ Т-1, В-10 кВ Т-1. |  | 0 | 0 | 0
16 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-18 09:00 | 43695.375 | 2019-08-18 18:00 | 43695.75 | ТП-4806 Силовой трансформатор №1 | Отключить для установки устройства сбора данных УСПД. | Алапаевский р-н, с Толмачево ул Ленина ул Школьная | 1 | 59 | 1 | СЗО 1: дет.сад-1
17 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-18 09:10 | 43695.3819 | 2019-08-18 18:00 | 43695.75 | ТП-4320 Силовой трансформатор №1 | Отключить для установки устройства сбора данных УСПД. | Алапаевский р-н, с Толмачево ул Ленина ул Заречная ул Советская | 1 | 63 | 0