## DailyInfoViolationPlan
Сводка запланированных отключений электросетевого оборудования с перерывом электроснабжения потребителей с 26.08.2019 08:00
Алапаевский район электрических сетей
Характеристика обесточенных потребителей.
№ п/п | Наименование организации/подразделения, где запланированно отключение |  |  |  | Отключенное оборудование | [5 empty] | Краткое описание планового/непланового нового отключения
[12 empty] | Наименование обесточенных пунктов | Количество обесточенных населенных пунктов, шт. | Численность обесточенного населения, чел. | Количество обесточенных СЗО, шт.
| ДЗО | Филиал ДЗО (РСК) | ПО филиала ДЗО | РЭС | Идентификация вида отключения | Запланированное время отключения |  | Запланированное время включения |  | Диспетчерское наименование ПС/оборудования/ЛЭП | [5 empty] | Перечень обесточенных СЗО
[6 empty] | дата | время | дата | время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-26 09:00 | 43703.375 | 2019-08-30 22:30 | 43707.9375 | ВЛ 110 кВ Алапаевск - Мечта | Включить односторонне со стороны ПС 110 кВ Алапаевск в связи с отключением СВ-110 кВ на ПС 110 кВ Мечта для: 1) оценки технического состояния СВ-110 кВ; 2) проверки привода СВ-110 кВ при оценке технического состояния; 3) проф.испытаний СВ-110 кВ; 4) БВР при ТР В-110 кВ Т-1 с применением АГП и а/крана; 5) БВР при проверкие привода В-110 кВ Т-1 после ТР; 6) БВР при проф.испытаниях В-110 кВ Т-1. ОБВР Соловьев С.Г. ППР № 41/149, 41/150, 4105-18 утв. 08.08.19; ТК № 16 утв. 12.10.18. ОБВР Задворнов Е.А. ПР № 111, 113 утв. 31.07.19. |  | 0 | 0 | 0
2 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-26 09:00 | 43703.375 | 2019-08-30 22:00 | 43707.9167 | ПС 110 кВ Мечта Т-1 | Отключить для: 1) ТР В-110 кВ Т-1 с применением АГП и а/крана; 2) проверки привода В-110 кВ Т-1 после ТР; 3) проф.испытаний В-110 кВ Т-1. |  | 0 | 0 | 0
3 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-26 09:00 | 43703.375 | 2019-08-30 22:00 | 43707.9167 | ПС 110 кВ Мечта 1С 110кВ | Отключить для БВР при: 1) ТР В-110 кВ Т-1 с применением АГП и а/крана; 2) оценке технического состояния СВ-110 кВ; 3) проверке привода В-110 кВ Т-1 после ТР; 4) проверке привода СВ-110 кВ при оценке технического состояния; 5) проф.испытаниях В-110 кВ Т-1, СВ-110 кВ. |  | 0 | 0 | 0
4 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-26 09:00 | 43703.375 | 2019-08-26 18:00 | 43703.75 | ТП-4598 Силовой трансформатор №1 | Отключить для организации учета электроэнергии РРЭ. | Алапаевский р-н, с Клевакино ул Школьная ул Зеленая ул Молодежная ул Полевая ул Центральная | 1 | 172 | 0
5 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-26 09:00 | 43703.375 | 2019-08-30 22:00 | 43707.9167 | ПС 110 кВ Мечта СВ-110кВ | Отключить для: 1) оценки технического состояния СВ-110 кВ; 2) проверки привода СВ-110 кВ при оценке технического состояния; 3) проф.испытаний СВ-110 кВ; 4) БВР при ТР В-110 кВ Т-1 с применением АГП и а/крана; 5) БВР при проверкие привода В-110 кВ Т-1 после ТР; 6) БВР при проф.испытаниях В-110 кВ Т-1. |  | 0 | 0 | 0
6 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-26 09:00 | 43703.375 | 2019-08-30 22:00 | 43707.9167 | ПС 110 кВ Мечта В-110кВ Т-1 | Отключить для: 1) ТР В-110 кВ Т-1 с применением АГП и а/крана; 2) проверкии привода В-110 кВ Т-1 после ТР; 3) проф.испытаний В-110 кВ Т-1. |  | 0 | 0 | 0
7 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-26 09:00 | 43703.375 | 2019-08-26 18:00 | 43703.75 | ТП-4610 Силовой трансформатор №1 | Отключить для организации учета электроэнергии РРЭ. |  | 0 | 0 | 0
8 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-26 09:00 | 43703.375 | 2019-08-26 18:00 | 43703.75 | ТП-4631 Силовой трансформатор №1 | Отключить для организации учета электроэнергии РРЭ. |  | 0 | 0 | 0
9 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-26 09:00 | 43703.375 | 2019-08-26 18:00 | 43703.75 | ТП-4585 Силовой трансформатор №1 | Отключить для организации учета электроэнергии РРЭ. | Алапаевский р-н, с Клевакино ул Школьная ул Береговая ул Лесная ул Зеленая ул Садовая ул Молодежная ул Колхозная ул Центральная | 1 | 119 | 1 | СЗО 1: школа-1
10 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-26 10:00 | 43703.4167 | 2019-08-26 17:00 | 43703.7083 | ПС 110 кВ Мугай ВЛ 10 кВ ПС Мугай - Тычкино | Отключить для выправки опор №16 с применением БМ-205 . | Алапаевский р-н, д Тычкина ул Ясная Алапаевский р-н, с Комарово ул Фермерская Алапаевский р-н, с Мугай ул Молодежная ул Октябрьская ул 70 лет Октября | 3 | 220 | 6 | СЗО 6: интернат-1,межгор.телеф.связь-5
11 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-26 12:00 | 43703.5 | 2019-08-26 18:00 | 43703.75 | ПС 110 кВ Нейва В-10кВ Голубково | Отключить для БВР при ремонте обогрева В-10 кВ Голубково. |  | 0 | 0 | 0
12 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-27 09:00 | 43704.375 | 2019-08-29 18:00 | 43706.75 | ПС 35 кВ Кировская СВ-35 кВ | Отключить (с включением на ночь) для: 1) ТР СВ-35 кВ; 2) чистки и покраски СВ-35 кВ; 3) прверки привода СВ-35 кВ; 4) проф.испытаний СВ-35 кВ. 5) технического обслуживания в объеме профконтроля защит. |  | 0 | 0 | 0
13 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-27 09:00 | 43704.375 | 2019-08-29 18:00 | 43706.75 | ПС 35 кВ Кировская 2С 35кВ ПС 35/10 кВ Кировская | Отключить (с включением на ночь) для: 1) БВР при ТР СВ-35 кВ; 2) БВР при чистке и покраске СВ-35 кВ; 3) БВР при прверке привода СВ-35 кВ; 4) БВР при проф.испытаниях СВ-35 кВ. |  | 0 | 0 | 0
14 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-27 09:00 | 43704.375 | 2019-08-27 18:00 | 43704.75 | ТП-4302 Силовой трансформатор №1 | Отключить для организации учета электроэнергии РРЭ. | г Алапаевск, д Верхняя Алапаиха ул Дачная ул Советская ул Абрамова ул Ленина | 1 | 68 | 1 | СЗО 1: межгор.телеф.связь-1
15 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-27 09:00 | 43704.375 | 2019-08-29 18:00 | 43706.75 | ПС 35 кВ Кировская 1С 35 кВ | Отключить (с включением на ночь) для: 1) БВР при ТР СВ-35 кВ; 2) БВР при чистке и покраске СВ-35 кВ; 3) БВР при прверке привода СВ-35 кВ; 4) БВР при проф.испытаниях СВ-35 кВ; 5) чистки и покраски металлоконструкций оборудования 1С 35 кВ. |  | 0 | 0 | 0
16 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-27 09:00 | 43704.375 | 2019-08-29 18:00 | 43706.75 | ПС 35 кВ Кировская Т-2 | Отключить (с включением на ночь) для: 1) БВР при ТР СВ-35 кВ; 2) БВР при КР: чистке и покраске СВ-35 кВ; 3) БВР при прверке привода СВ-35 кВ; 4) БВР при проф.испытаниях СВ-35 кВ; 5) КР ПСН-0,23 кВ. |  | 0 | 0 | 0
17 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-27 09:00 | 43704.375 | 2019-08-27 18:00 | 43704.75 | ТП-4303 Силовой трансформатор №1 | Отключить для организации учета электроэнергии РРЭ. | г Алапаевск, п Западный ул Малая Набережная ул Восточная | 1 | 3 | 3 | СЗО 3: объект гос. власти-1,межгор.телеф.связь-1,теплоснабжение-1
18 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-27 09:00 | 43704.375 | 2019-08-27 18:00 | 43704.75 | ТП-4304 Силовой трансформатор №1 | Отключить для организации учета электроэнергии РРЭ. | г Алапаевск, п Западный ул Малая Набережная ул Поваренный мост ул Железнодорожная ул Набережная ул Северная ул Гагарина ул Юбилейная ул Ленина | 1 | 374 | 0