## DailyInfoViolationPlan
Сводка запланированных отключений электросетевого оборудования с перерывом электроснабжения потребителей с 28.08.2019 22:13
Алапаевский район электрических сетей
Характеристика обесточенных потребителей.
№ п/п | Наименование организации/подразделения, где запланированно отключение |  |  |  | Отключенное оборудование | [5 empty] | Краткое описание планового/непланового нового отключения
[12 empty] | Наименование обесточенных пунктов | Количество обесточенных населенных пунктов, шт. | Численность обесточенного населения, чел. | Количество обесточенных СЗО, шт.
| ДЗО | Филиал ДЗО (РСК) | ПО филиала ДЗО | РЭС | Идентификация вида отключения | Запланированное время отключения |  | Запланированное время включения |  | Диспетчерское наименование ПС/оборудования/ЛЭП | [5 empty] | Перечень обесточенных СЗО
[6 empty] | дата | время | дата | время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-29 09:00 | 43706.375 | 2019-08-29 17:00 | 43706.7083 | ТП-4329 ВЛ 0,4 кВ ТП-4329 - Пилорама | Отключить для замены деревянной опоры на ж/б приставке №1 | Алапаевский р-н, п Новоямово ул Лесная | 1 | 0 | 0
2 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-29 09:00 | 43706.375 | 2019-08-29 16:00 | 43706.6667 | ПС 110 кВ Мугай ВЛ 10 кВ ПС Мугай - Тычкино | Отключить для выправки опор №16 с применением БМ-205 . | Алапаевский р-н, д Тычкина ул Ясная Алапаевский р-н, с Комарово ул Фермерская Алапаевский р-н, с Мугай ул Молодежная ул Октябрьская ул 70 лет Октября | 3 | 220 | 6 | СЗО 6: интернат-1,межгор.телеф.связь-5
3 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-29 09:00 | 43706.375 | 2019-08-29 17:00 | 43706.7083 | ТП-4329 ВЛ 0,4 кВ ТП-4329 - МТФ | Отключить для регулировки стрелы провеса в пролетах опор №1-9 | Алапаевский р-н, п Новоямово ул Лесная | 1 | 0 | 0
4 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-29 09:00 | 43706.375 | 2019-08-29 17:00 | 43706.7083 | ПС 110 кВ Деевская ВЛ 10 кВ ПС Деевская - Гостьково | Отключить для расчистки трассы от поросли в пролетах опор №26-33 | Алапаевский р-н, с Раскатиха ул Свердлова ул Молодежная ул Николая Подкина ул Красных Орлов ул Колхозная ул Зеленая ул Набережная ул Лесная ул Ленина Алапаевский р-н, с Гостьково ул Ленина пер Речной ул Николая Кузнецова Алапаевский р-н, с Деево ул Нагорная ул Чистякова | 3 | 441 | 3 | СЗО 3: межгор.телеф.связь-1,больница-1,скважина-1
5 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-29 09:00 | 43706.375 | 2019-08-29 18:00 | 43706.75 | ТП-4308 Силовой трансформатор №1 | Отключить для организации учета электроэнергии РРЭ. | г Алапаевск, с Мелкозерово | 1 | 0 | 1 | СЗО 1: межгор.телеф.связь-1
6 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-29 09:00 | 43706.375 | 2019-08-29 17:00 | 43706.7083 | ТП-4310 Силовой трансформатор №1 | Отключить для организации учета электроэнергии РРЭ. | г Алапаевск, с Мелкозерово ул Свердлова | 1 | 0 | 0
7 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-29 09:00 | 43706.375 | 2019-08-29 18:00 | 43706.75 | ТП-4341 Силовой трансформатор №1 | Отключить для организации учета электроэнергии РРЭ. | г Алапаевск, с Мелкозерово ул Гоголя ул Свердлова ул Октябрьская ул Береговая ул Рабочая ул Первомайская ул Советская | 1 | 151 | 0
8 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-29 09:00 | 43706.375 | 2019-08-29 18:00 | 43706.75 | ТП-4342 Силовой трансформатор №1 | Отключить для организации учета электроэнергии РРЭ. | г Алапаевск, с Мелкозерово ул Пушкина ул Гоголя ул Школьная ул Полевая | 1 | 194 | 1 | СЗО 1: насосная станция-1
9 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-29 09:00 | 43706.375 | 2019-08-29 18:00 | 43706.75 | ТП-4331 Силовой трансформатор №1 | Отключить для установки устройства сбора дан-ных УСПД. | Алапаевский р-н, п Каменский пер Клубный ул Садовая пер Школьный ул Новая | 1 | 39 | 0
10 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-29 09:00 | 43706.375 | 2019-08-29 18:00 | 43706.75 | ТП-4394 Силовой трансформатор №1 | Отключить для установки устройства сбора дан-ных УСПД. | Алапаевский р-н, п Каменский ул Садовая пер Школьный | 1 | 3 | 1 | СЗО 1: межгор.телеф.связь-1
11 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-29 09:00 | 43706.375 | 2019-08-29 18:00 | 43706.75 | ТП-4347 ВЛ 0,4 кВ ТП-4347 - Заправка | Отключить для установки устройства сбора дан-ных УСПД. | Алапаевский р-н, п Заря ул Полевая | 1 | 0 | 0
12 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-29 09:00 | 43706.375 | 2019-08-29 18:00 | 43706.75 | ТП-4347 ВЛ 0,4 кВ ТП-4347 - Пилорама | Отключить для установки устройства сбора данных УСПД. | Алапаевский р-н, п Заря ул Мичурина | 1 | 0 | 0
13 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-30 09:00 | 43707.375 | 2019-08-30 18:00 | 43707.75 | ТП-4340 Силовой трансформатор №1 | Отключить для организации учета электроэнергии РРЭ. | г Алапаевск, с Мелкозерово | 1 | 0 | 0
14 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-30 09:00 | 43707.375 | 2019-08-30 18:00 | 43707.75 | ТП-4823 Силовой трансформатор №1 | Отключить для установки устройства сбора данных УСПД. | Свердловская обл, г Алапаевск ул Маяковского | 1 | 18 | 2 | СЗО 2: межгор.телеф.связь-2
15 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-30 09:00 | 43707.375 | 2019-08-30 18:00 | 43707.75 | ТП-4319 Силовой трансформатор №1 | Отключить для организации учета электроэнергии РРЭ. | г Алапаевск, д Устьянчики ул Набережная ул Красноармейская ул Гагарина ул Пушкина | 1 | 141 | 1 | СЗО 1: межгор.телеф.связь-1
16 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-30 09:00 | 43707.375 | 2019-08-30 18:00 | 43707.75 | ТП-4346 Силовой трансформатор №1 | Отключить для организации учета электроэнергии РРЭ. | г Алапаевск, д Устьянчики ул Гагарина | 1 | 1 | 0
17 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-30 09:00 | 43707.375 | 2019-08-30 17:00 | 43707.7083 | ПС 110 кВ Коптелово ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Летний Лагерь | Отключить для замены кабельной муфты на опоре №1 и испытания КЛ-10кВ от опоры №1 до ячейки №4 ПС Коптелово | Алапаевский р-н, с Коптелово ул Гагарина | 1 | 0 | 2 | СЗО 2: насосная станция-1,скважина-1
18 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-30 09:00 | 43707.375 | 2019-08-30 18:00 | 43707.75 | ТП-4326 ВЛ 0,4 кВ ТП-4326 - Гаражи | Отключить для установки систем учета электроэнергии и замене вводов на опорах с применением монтерских когтей и лестницы. | Алапаевский р-н, п Заря ул Авиационная ул Ленина | 1 | 1 | 1 | СЗО 1: межгор.телеф.связь-1
19 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-30 09:00 | 43707.375 | 2019-08-30 17:00 | 43707.7083 | ПС 110 кВ Коптелово ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Катышка | Отключить для безопасного выполнения работ при замене кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10кВ Ермаки | Алапаевский р-н, д Катышка ул Молодежная ул Октябрьская ул Строителей Алапаевский р-н, д Таборы ул Полевая ул Молодежная ул Береговая ул Победы ул Зеленая Алапаевский р-н, д Исакова ул Нижняя ул Средняя ул Верхняя Алапаевский р-н, п Коптелово ул Вокзальная ул Дачная ул Лесная | 4 | 372 | 7 | СЗО 7: насосная станция-2,больница-2,межгор.телеф.связь-3
20 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-08-30 09:00 | 43707.375 | 2019-08-30 18:00 | 43707.75 | ТП-4326 ВЛ 0,4 кВ ТП-4326 - Котельная | Отключить для установки систем учета электроэнергии и замене вводов на опорах с применением монтерских когтей и лестницы. | Алапаевский р-н, п Заря ул Мира ул Мичурина ул Ленина | 1 | 11 | 2 | СЗО 2: теплоснабжение-1,объект гос. власти-1