## DailyInfoViolationPlan
Сводка запланированных отключений электросетевого оборудования с перерывом электроснабжения потребителей с 24.10.2019 08:00
Алапаевский район электрических сетей
Характеристика обесточенных потребителей.
№ п/п | Отключенное оборудование | [5 empty] | Краткое описание планового/непланового нового отключения
[8 empty] | Наименование обесточенных пунктов | Количество обесточенных населенных пунктов, шт. | Численность обесточенного населения, чел. | Количество обесточенных СЗО, шт.
| Идентификация вида отключения | Запланированное время отключения |  | Запланированное время включения |  | Диспетчерское наименование ПС/оборудования/ЛЭП | [5 empty] | Перечень обесточенных СЗО
|  | дата | время | дата | время
1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Неплановое | 2019-10-24 10:00 | 43762.4167 | 2019-10-24 18:00 | 43762.75 | ПС 110 кВ Коптелово В-10кВ Катышка | Отключить для выяснения и устранения причины течи масла В-10 кВ Катышка. | Алапаевский р-н, д Таборы, д Исакова, ст. Коптелово, д Катышка | 0 | 0 | 0
2 | Неплановое | 2019-10-25 08:30 | 43763.3542 | 2019-10-25 16:00 | 43763.6667 | ПС 110 кВ Алапаевск КЛ 6 кВ ПС Алапаевск - Максимовка-1 | БВР на ВЛ 6 кВ п. Максимовка. |  | 0 | 0 | 0
3 | Неплановое | 2019-10-25 09:00 | 43763.375 | 2019-10-25 17:00 | 43763.7083 | ПС 110 кВ Деевская ВЛ 10 кВ ПС Деевская - Курорт-2 | Отключить участок ВЛ от ТП-4401 до ТП-4445 для текущего ремонта ВЛР-10кВ ТП-4428. | Алапаевский р-н, п Курорт-Самоцвет ул Курортная ул Центральная | 1 | 76 | 2 | СЗО 2: теплоснабжение-1,насосная станция-1
4 | Неплановое | 2019-10-24 12:00 | 43762.5 | 2019-10-24 19:00 | 43762.7917 | ПС 110 кВ Деевская ВЛ 10 кВ ПС Деевская - Арамашевский | Замена ВЛР-10кВ ТП-4422 с применением АГП. | Алапаевский р-н, п Самоцвет ул Советская ул Напольная ул Зеленая ул Школьная Алапаевский р-н, с Арамашево ул Молодежная ул 70 лет Октября ул Школьная ул Первомайская ул Советская ул Совхозная ул Береговая ул 8 Марта ул Строителей ул Мостовая ул Свободы ул Самоцветная ул Октябрьская ул Садовая ул Пушкарева Алапаевский р-н, д Катышка ул 1 Мая ул Октябрьская ул Долганова ул Напольная ул Красных Партизан ул Заречная ул Набережная ул Строителей ул 8 Марта Алапаевский р-н, д Косякова ул Октябрьская ул Строителей ул Кирова ул Молодежная ул Садовая ул Набережная | 4 | 1142 | 10 | СЗО 10: межгор.телеф.связь-4,дет.сад-1,больница-1,школа-1,насосная станция-2,теплоснабжение-1
5 | Неплановое | 2019-10-24 09:30 | 43762.3958 | 2019-10-24 17:00 | 43762.7083 | ПС 110 кВ Голубково ВЛ 10 кВ ПС Голубково - Голубково | Отключить для установки систем учета электроэнергии на отпайку к ТП-4626 и отпайку к ТП-4632. | Алапаевский р-н, с Голубковское ул Уральская ул Береговая ул Школьная ул Восточная пер Малый ул Механизаторов ул Первомайская ул Красной Гвардии ул Куйбышева ул Николая Денисова ул Зеленая ул Набережная ул Ленина ул Победы пер Сельский ул 60 лет Октября | 1 | 468 | 2 | СЗО 2: дет.сад-1,теплоснабжение-1