## DailyInfoViolationPlan
Сводка запланированных отключений электросетевого оборудования с перерывом электроснабжения потребителей с 16.01.2020 08:00
Алапаевский район электрических сетей
Характеристика обесточенных потребителей.
№ п/п | Наименование организации/подразделения, где запланированно отключение |  |  |  | Отключенное оборудование | [5 empty] | Краткое описание планового/непланового нового отключения
[12 empty] | Наименование обесточенных пунктов | Количество обесточенных населенных пунктов, шт. | Численность обесточенного населения, чел. | Количество обесточенных СЗО, шт.
| ДЗО | Филиал ДЗО (РСК) | ПО филиала ДЗО | РЭС | Идентификация вида отключения | Запланированное время отключения |  | Запланированное время включения |  | Диспетчерское наименование ПС/оборудования/ЛЭП | [5 empty] | Перечень обесточенных СЗО
[6 empty] | дата | время | дата | время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Плановое | 2020-01-16 08:30 | 43846.3542 | 2020-01-16 18:00 | 43846.75 | ПС 110 кВ Алапаевск ВЛ 35 кВ Алапаевск - АМЗ № 2 | Отключить для ТР ЛР-35 кВ АМЗ-2, ТТ В-35 кВ АМЗ-2 на ПС 110 кВ Алапаевск. |  | 0 | 0 | 0
2 | МРСК Урала | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" | ПО Артемовские электрические сети | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2020-01-16 10:00 | 43846.4167 | 2020-01-16 17:00 | 43846.7083 | ТП-4381 Силовой трансформатор №1 | Отключить для текущего ремонта ТП. | Алапаевский р-н, с Толмачево ул Ленина ул 1 Мая ул Советская | 1 | 293 | 1 | СЗО 1: межгор.телеф.связь-1