## DailyInfoViolationPlan
Сводка запланированных отключений электросетевого оборудования с перерывом электроснабжения потребителей с 15.01.2020 22:36
Алапаевский район электрических сетей
Характеристика обесточенных потребителей.
| Отключенное оборудование | [5 empty] | Краткое описание планового/непланового нового отключения
[8 empty] | Наименование обесточенных пунктов | Количество обесточенных населенных пунктов, шт. | Численность обесточенного населения, чел. | Количество обесточенных СЗО, шт.
РЭС | Идентификация вида отключения | Запланированное время отключения |  | Запланированное время включения |  | Диспетчерское наименование ПС/оборудования/ЛЭП | [5 empty] | Перечень обесточенных СЗО
|  | дата | время | дата | время
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2020-01-16 10:00 | 43846.4167 | 2020-01-16 17:00 | 43846.7083 | ТП-4381 Силовой трансформатор №1 | Отключить для текущего ремонта ТП. | Алапаевский р-н, с Толмачево ул Ленина ул 1 Мая ул Советская | 1 | 293 | 1 | СЗО 1: межгор.телеф.связь-1
Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2020-01-17 10:00 | 43847.4167 | 2020-01-17 17:00 | 43847.7083 | ПС 110 кВ Коптелово ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Катышка | тключить для установки ж/б приставок к опорам №1 и №2 отпайки к ТП-4720 и выправки опор №171-179 с применением БМ-205 | Алапаевский р-н, д Катышка ул Молодежная ул Октябрьская ул Строителей Алапаевский р-н, д Таборы ул Полевая ул Береговая ул Молодежная ул Победы ул Зеленая Алапаевский р-н, д Исакова ул Нижняя ул Средняя ул Верхняя Алапаевский р-н, п Коптелово ул Вокзальная ул Дачная ул Лесная | 4 | 370 | 7 | СЗО 7: насосная станция-2,больница-2,межгор.телеф.связь-3