Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ордена «Знак Почета»

Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский  институт

Российской академии архитектуры и строительных наук»

(УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН)

По заказу Администрации

Муниципального образования Алапаевское

муниципальный контракт № 6

от 21.07.14г

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ В СЕЛЕ АРАМАШЕВО

МО АЛАПАЕВСКОЕ

Том 1. Положения о размещении объектов

капитального строительства местного значения и

характеристиках планируемого развития территории

Шифр: Т – 2602/1СО – 2014

Екатеринбург 2014г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ордена «Знак Почета»

Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский  институт»

Российской академии архитектуры и строительных наук

(УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН)

По заказу Администрации

Муниципального образования Алапаевское

муниципальный контракт № 6

от 21.07.14г

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ В СЕЛЕ АРАМАШЕВО

МО АЛАПАЕВСКОЕ

Том 1. Положения о размещении объектов

капитального строительства местного значения и

характеристиках планируемого развития территории

Шифр: Т – 2602/1СО – 2014

Директор института                                                                  А.В. Долгов

Главный градостроитель института                                        Г.В. Мазаев

Начальник отдела градостроительного

проектирования № 1                                                                 Г.С. Родионова

Екатеринбург  2014г.

Состав исполнителей

| Начальник отдела градостроительного проектирования |  | Г.С. Родионова |
| --- | --- | --- |
| Главный градостроитель проекта |  | Л.Ю.Титкова |
| Ведущий градостроитель проекта |  | Л.А.Игнатова |
| Градостроитель проекта I категории |  | Т.А.Белякова |
| Градостроитель проекта |  | О.А Аминева |
| Эксперт-эколог градостроительства |  | И.Ю.Беляева |
| Специалист инженерного обеспечения территории |  | Е.Б.Тиунова |

Состав Документации проекта планировки и межевания территории в с.АРАМАШЕВО

|  | № тома, чертежа | Наименование | кол-во ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| Основная (утверждаемая часть) проекта планировки территории |  |  |  |
|  | Графические материалы, в том числе: |  |  |
| 1. | Т-2602/1СО- 2014-01 | Чертеж планировки территории (основной чертеж). М 1:2 000 | 1лист |
| 2. | Т-2602/1СО- 2014-02 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. М 1: 2000 | 1лист |
|  | Текстовые материалы |  |  |
| 3. | Том 1 | Положения о размещении объектов и характеристика развития территории | 1 книга |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |
|  | Графические материалы, в том числе: |  |  |
| 4. | Т-2602/1СО - 2014-03 | Схема расположения проектируемой территории в системе планировочной организации территории населенного пункта М 1:5 000 | 1 лист |
| 5. | Т-2602/1СО - 2014-04 | Схема использования территории в период подготовки проекта. Схема границ зон с особыми условиями использования территории (опорный план). М 1: 2000 | 1 лист |
| 6. | Т-2602/1СО - 2014- 05 | Разбивочный чертеж красных линий. М 1: 1:2000 | 1лист |
| 7. | Т-2602/1СО - 2014- 06 | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети. М 1: 2000 | 1 лист |
| 8. | Т-2602/1СО - 2014-07 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1: 2000 | 1 лист |
|  | Текстовые материалы |  |  |
| 9. | Том 2 | Пояснительная записка | 1 книга |
| ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 10. | Т-2602/1СО - 2014-08 | Чертеж межевания территории. М 1:1000 | 1 лист |

Содержание

Положение о размещении объектов капитального строительства, необходимых для развития территории в границах проектирования	3

Положение о характеристиках планируемого развития территории в границах проектирования	4

Положения о характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории	5

## Положение о размещении объектов капитального строительства, необходимых для развития территории в границах проектирования

1. Размещение объектов капитального строительства федерального и регионального значения не предусматривается.

2. Размещение объектов капитального строительства местного значения:

1) районного значения:

– строительство объекта торговли;

2) объекты, необходимые для развития территории:

– реконструкция и строительство сетей электроснабжения;

– дальнейшее строительство сетей газоснабжения;

– реконструкция и строительство сетей системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, совмещенной с противопожарным водопроводом;

–строительство сетей системы отвода и очистки хозяйственно-бытовых стоков;

– строительство сетей системы отвода и очистки дождевых стоков

– строительство площадок для занятий физкультурой и спортом;

– строительство площадок для игр детей и площадок отдыха взрослых;

– строительство площадок для мусоросборных контейнеров

– обустройство скверов

– прочие объекты социального, коммунально-бытового и транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения.

## Положение о характеристиках планируемого развития территории в границах проектирования

1. Границами территории проектирования являются:

- с севера – территорией с крутым рельефом берега р.Шайтанка;

- с востока – территорией с крутым рельефом русла ручья, протекающего по территории села, границей санитарно-защитной зоны (ССЗ=300м) от производственной базы ООО «Арамашево»;

- с юга – границей санитарно-защитной зоны (ССЗ=300м) от производственной базы ООО «Арамашево»;

- с запада –на расстоянии 100м от дорожного полотна автомобильной дороги регионального значения «г.Екатеринбург-г.Реж-г.Алапаевск».

2. Территория для размещения объектов капитального строительства:

– общая площадь проектируемой территории – 4,53 га;

– общая площадь жилых зон – 3,10 га;

– площадь территории общественно-деловых зон – 0,05 га;

– площадь территорий инженерных объектов, объектов благоустройства, –0,06 га;

– площадь территории рекреационных зон – 0,33 га;

– площадь территории транспортной инфраструктуры – 0,99 га

3. Строительство на территории проектирования осуществляется на свободных территориях.

4. Структура жилищного фонда:

– всего жилищный фонд – 3900 кв.м, в том числе:

– новое строительство – 3900 кв.м;

5. Структура жилищного строительства:

– индивидуальные жилые дома – 3900 кв.м

6. Параметры жилищного строительства:

– количество жителей – 78 человек;

- средняя жилищная обеспеченность 50 кв.м/чел.

- количество земельных участков для индивидуального строительства – 26 ед.

7. Перспектива демографического развития территории:

– расчетная численность населения - 78 человек;

– средний коэффициент семейности - 3,0.

Положения о характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

1. Характеристики системы социального обслуживания:

- объект торговли– 30 кв. м. торговой площади;

2. Характеристики системы транспортного обслуживания:

1)Для обслуживания планируемой застройки необходимо построить улицы  общей протяженностью 0,56  километров, в том числе.

- жилые улицы – 0,37 км;

- проезды  – 0,19 км;

2) гаражи, автостоянки и объекты сервисного обслуживания:

- гостевые парковки в жилых зонах, – 6м/мест.

3. Инженерно-техническое обеспечение территории:

1) Водопотребление планируемой  территории  составит  21,40 м3/сут. Проектируемая водопроводная сеть предназначается для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и целей пожаротушения планируемой территории. Согласно Генеральному плану водоснабжение рассматриваемой территории сохранится от насосной станции II подъема, которая расположена на  площадке водопроводных сооружений в юго-западной части с.Арамашево.

2). Водоотведение планируемой территории составит 14,59 м3/сут. Хозяйственно-бытовые стоки планируемой территории сетью проектируемых канализационных  коллекторов будут отводиться на проектируемые очистные сооружения полной  биологической очистки производительностью 20м3/сут, предлагаемые данным проектом у северной границы проектируемой территории. Сброс очищенных стоков проектируется в р. Шайтанка.

3) Теплопотребление  жилой  застройки   планируемой  территории  с  учетом  общественных зданий составит 0,638 Гкал/час.

Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки предусматривается от индивидуальных газовых отопительных установок и водонагревателей в каждом доме.

4) Газопотребление планируемой территории составит – 103,88 м3/час.

Подача газа к запланированному ШРП планируется от существующего газопровода высокого давления 0,6 МПа Алапаевск-Коптелово-санаторий «Самоцвет» Д 225 мм от ГРС г. Алапаевска, через запланированную газопроводную сеть  в составе Генерального плана с.Арамашево.

5) Электропотребление планируемой территории составит 94,19 кВт. Электроснабжение планируемой территории предусматривается от ПС 110/10 кВ «Самоцвет» по ВЛ 10кВ через  ТП 10/0,4 кВ, откуда по сетям 0,4 кВ питание подается в жилую застройку

4. Элементы благоустройства и рекреации:

1) Организация рекреационной зоны по берегу р.Шайтанка – устройство дорожно-тропиночной сети и площадок для отдыха;

2) Размещение площадок обслуживания населения на территории жилой зоны:

–площадь запроектированной площадки для игр детей –  64кв.м  (не менее 54,6 кв.м.);

– площадь  запроектированной площадки для отдыха взрослых – 15 кв.м.;

– площадь  запроектированных  площадок для занятий физкультурой и спортом –157 и 16 кв.м (не менее 117 кв.м. в общей сумме)

3) Установка мусоросборных контейнеров на специально оборудованных площадках.

5. Общее расчетное количество твердых бытовых отходов, которые будут образованы на проектируемой территории, составит 578,12 м3/год, крупногабаритных отходов – 28,9 м3. Расчетное количество стандартных контейнеров объемом 0,75 м3, необходимых для временного накопления образующихся твердых бытовых отходов составит 3 шт.

Вывоз указанных контейнеров предусматривается, согласно действующему законодательству (СанПиН 2.1.2.2645-10), не реже 1 раза в сутки. В качестве объекта конечного размещения отходов, образующихся на проектируемой территории, предусматривается использование действующей городской свалки ТБО, на перспективу развития – ранее запланированного на территории городского округа полигона ТБО, отвечающего природоохранным требованиям объектов использования, переработки, обезвреживания, утилизации, хранения и конечного размещения твердых бытовых отходов.