Администрация

Муниципального образования Алапаевское

Распоряжение

11  июля    2014 г.	                               №  133-Р

г.  Алапаевск

О проверке теплоснабжающих и теплосетевых  организаций, потребителей  тепловой энергии муниципального образования Алапаевское к отопительному периоду  2014-2015 годов

В соответствии  с  Федеральным законом  от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики  Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, постановлением Администрации  муниципального образования Алапаевское  от 19 мая 2014 года № 430 «Об итогах  отопительного сезона 2013-2014 годов и о плане мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к осеннее - зимнему сезону 2014-2015 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования  Алапаевское,

1. Создать:

1.1.  комиссию  по проверке готовности  теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования Алапаевское к отопительному периоду 2014-2015 годов  в  составе  согласно  Приложения № 1 к настоящему  распоряжению;

1.2. комиссию  по проверке готовности потребителей тепловой энергии   (жилищного фонда)  муниципального образования Алапаевское  к отопительному периоду 2014-2015 годов  в составе  согласно   Приложения № 2 к настоящему распоряжению;

1.3. комиссию по проверке готовности потребителей тепловой энергии  (объектов социальной инфраструктуры) муниципального образования Алапаевское  к отопительному периоду 2014-2015 годов в составе  согласно Приложения № 3 к настоящему  распоряжению.

2. Утвердить   программу  проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования   Алапаевское к отопительному – периоду 2014-2015 годов (далее – Программа проведения проверки) (Приложение № 4).

3. Утвердить перечень   теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования Алапаевское, подлежащих проверке комиссиями   по оценке готовности к отопительному периоду  2014-2015 годов (далее – Перечень)   (Приложение №5).

4. Комиссиям,  указанным в пунктах 1.1-1.3 настоящего распоряжения:

4.1. провести  проверку готовности теплоснабжающих  и теплосетевых  организаций, потребителей  тепловой энергии муниципального образования Алапаевское к отопительному периоду 2014-2015 годов, согласно  утвержденному Перечню  в соответствии с утвержденной Программой проведения проверки;

4.2. осуществить  оценку  готовности теплоснабжающих  и теплосетевых  организаций,  потребителей  тепловой энергии к отопительному  периоду  2014-2015 годов в соответствии с пунктами  13  и 16   Правил   оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом  Министерства энергетики  Российской  Федерации  от  12  марта  2013 года № 103, результаты которой  оформить  актами по форме согласно Приложению № 1  к указанным Правилам.

5. Контроль исполнения настоящего  распоряжения возложить  на заместителя главы Администрации муниципального образования Алапаевское по ЖКХ, строительству и транспорту О.М. Торсунова.

Глава Администрации

муниципального образования

Алапаевское                                                                                        К. И. Деев

Приложение № 1

к Распоряжению

Администрации муниципального

образования  Алапаевское

от 11 июля 2014 года № 133-Р

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ  ГОТОВНОСТИ

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2014-2015 ГОДОВ

| Председатель: |  |
| --- | --- |
| Торсунов Олег Михайлович | - заместитель главы Администрации муниципального образования Алапаевское по ЖКХ, строительству и транспорту |
| Члены комиссии: |  |
| Соколов Александр Викторович | - начальник Управления строительства, транспорта, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации муниципального образования Алапаевское |
| Волков Владимир Викторович | - начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе Администрации муниципального образования Алапаевское |
| Антипанова Татьяна Дмитриевна | - директор МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления" |
| Рощектаева Анна Сергеевна | - специалист МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления" |
| Глава сельской (поселковой) администрации Администрации муниципального образования Алапаевское |  |

Приложение № 2

к Распоряжению

Администрации муниципального

образования  Алапаевское

от 11 июля 2014 года № 133-Р

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ  ГОТОВНОСТИ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  (ЖИЛИЩНОГО ФОНДА)

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2014-2015 ГОДОВ

| Председатель: |  |
| --- | --- |
| Торсунов Олег Михайлович | - заместитель главы Администрации муниципального образования Алапаевское по ЖКХ, строительству и транспорту |
| Члены комиссии: |  |
| Соколов Александр Викторович | - начальник Управления строительства, транспорта, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации муниципального образования Алапаевское |
| Волков Владимир Викторович | - начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе Администрации муниципального образования Алапаевское |
| Антипанова Татьяна Дмитриевна | - директор МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления" |
| Рощектаева Анна Сергеевна | - специалист МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления" |
| Соколова Елена Викторовна | - старший инспектор Комитета по управлению имуществом Администрации муниципального образования Алапаевское |
| Глава сельской (поселковой) администрации Администрации муниципального образования Алапаевское |  |
|  | - представитель ОАО «Фанком» (по согласованию) |
|  | - представитель ГУП СО «Облкоммунэнерго» (по согласованию) |
|  | - представитель ООО «Комплексные решения» (по согласованию) |
|  | - представитель муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети» (по согласованию) |
|  | - представитель муниципального унитарного предприятия «Коммунальные системы» (по согласованию) |
|  | - представитель ОАО «МРСК Урала» ПО Артемовские электрические сети Алапаевский участок ( по согласованию) |

Приложение № 3

к Распоряжению

Администрации муниципального

образования  Алапаевское

от 11 июля 2014 года № 133-Р

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ  ГОТОВНОСТИ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

(ОБЪЕКТОВ  СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2014-2015 ГОДОВ

| Председатель: |  |
| --- | --- |
| Торсунов Олег Михайлович | - заместитель главы Администрации муниципального образования Алапаевское по ЖКХ, строительству и транспорту |
| Заместитель председателя: Леонтьев Андрей Юрьевич | - начальник Управления образования Администрации муниципального образования Алапаевское |
| Члены комиссии: |  |
| Чечулина Ольга Петровна | - начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования Алапаевское |
| Белоусова Наталья Васильевна | - ведущий специалист Управления образования Администрации муниципального образования Алапаевское |
| Глава сельской (поселковой) администрации Администрации муниципального образования Алапаевское |  |
|  | - представитель ОАО «Фанком» (по согласованию) |
|  | - представитель ГУП СО «Облкоммунэнерго» (по согласованию) |
|  | - представитель ООО «Комплексные решения» (по согласованию) |
|  | - представитель муниципального унитарного предприятия «Коммунальные системы» (по согласованию) |
|  | - представитель муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети» (по согласованию) |
|  | - представитель ОАО «МРСК Урала» ПО Артемовские электрические сети Алапаевский участок (по согласованию) |

Приложение № 4

к Распоряжению

Администрации муниципального

образования  Алапаевское

от 11 июля 2014 года № 133-Р

ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ 
ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ  2014-2015 ГОДОВ

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящая Программа проверки готовности к отопительному  периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103. Программа разработана в целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых  организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования Алапаевское к отопительному периоду 2014-2015  годов.

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

2.1. Проверка осуществляется  комиссиями в составе  согласно Приложений № 1, 2, 3 к настоящему распоряжению. В состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции.

  - Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к  отопительному периоду (далее -  программа), утверждаемой постановлением  Администрации муниципального образования Алапаевское, в которой указываются:

    - объекты, подлежащие проверке;

2.2.2 сроки проведения проверки;

2.2.3 документы,  проверяемые  в ходе  проведения проверки.

2.3. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных  главами III-V Правил оценки  готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом  Министерства  энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 (далее -  Правила).  Проверка выполнения  теплосетевыми и теплоснабжающими организациями  требований, установленных Правилами, осуществляется комиссиями на предмет  соблюдения соответствующих обязательных требований,  установленных техническими регламентами и иными нормативными  правовыми актами в сфере теплоснабжения. В  случае отсутствия обязательных требований  технических регламентов или иных  нормативно правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения  локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки  к отопительному периоду.

2.4. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований готовности, проводят осмотр  объектов проверки.

2.5. Результаты проверки оформляют актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт), который составляется не позднее одного дня с даты  завершения  проверки,  по форме согласно Приложению № 1 к Правилам.

2.6. В акте содержатся  следующие выводы  комиссии по итогам проверки:

2.6.1 объект  проверки  готов к отопительному периоду;

2. 6.2 объект проверки  будет готов к отопительному периоду  при условии устранения  в установленный срок  замечаний к требованиям готовности, выданных комиссией;

2.6.3   объект  проверки не готов к отопительному периоду.

2.7. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.8. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно Приложению № 2 к Правилам и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией,  устранены в срок,  установленный Перечнем (Приложение № 5 к настоящему распоряжению).

2.9. Сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 1 октября  - для потребителей тепловой энергии, не позднее 10 октября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 октября - для муниципальных образований.

2.10. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 2.9 настоящей  Программы проверки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

2.11 Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 10 настоящих Правил, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение №5

к Распоряжению

Администрации муниципального

образования  Алапаевское

от 11 июля 2014 года № 133-Р

ПЕРЕЧЕНЬ

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ КОМИССИЯМИ ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2014-2015 ГОДОВ

| № п/п | Полное наименование предприятий, учреждений | Наименование объекта, адрес | Период проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации |  |  |  |
| 1 | Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Облкоммунэнерго» | Котельные и тепловые сети Газовые: с. Арамашево, п. Курорт Самоцвет, с. Коптелово, с. Костино, р.п. В. Синячиха, ул. Союзов,34, п. Бубчиково, п. В. Синячиха, ул. Союзов, 22а. Угольные: с. Деево, с. Останино, с. Кировское, с. Невьянское Электрокотельные: с. Арамашево, ул. Пушкарева,34 с. Деево, с. Раскатиха, с. Ялунинское, с. Клевакино, с. Н. Синячиха, с. Ярославское, д. Путилова, д. Первунова, с. Голубковское, п. Ясашная. | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  |  | Тепловые сети п. Заря |  |
| 2 | Открытое акционерное общество «Фанком» | Котельная р.п. В. Синячиха | 15.08.2014- 15.09.2014 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетика» | Котельная п. Заря | 15.08.2014- 15.09.2014 |
| 2. Потребители тепловой энергии ( жилищный фонд) |  |  |  |
| 4 | ОАО «Областная управляющая компания» | Жилой фонд | 15.08.2014- 15.09.2014 |
| 5 | ООО «Региональная коммунальная компания» | Жилой фонд | 15.08.2014- 15.09.2014 |
| 6 | ООО «Сервис» | Жилой фонд | 15.08.2014- 15.09.2014 |
| 7 | ТСЖ «Волна» | Жилой фонд | 15.08.2014- 15.09.2014 |
| 8 | ТСЖ «Волна,14» | Жилой фонд | 15.08.2014- 15.09.2014 |
| 9 | ТСЖ «Волна,16» | Жилой фонд | 15.08.2014- 15.09.2014 |
| 10 | ТСЖ «Деевское» | Жилой фонд | 15.08.2014- 15.09.2014 |
| 11 | ТСЖ «Комфорт» | Жилой фонд | 15.08.2014- 15.09.2014 |
| 12 | ТСЖ «Комфорт,6» | Жилой фонд | 15.08.2014- 15.09.2014 |
| 13 | ТСЖ «Комфорт,20» | Жилой фонд | 15.08.2014- 15.09.2014 |
| 14 | ТСЖ «Комфорт, 24» | Жилой фонд | 15.08.2014- 15.09.2014 |
| 15 | ТСЖ «Комфорт, 25» | Жилой фонд | 15.08.2014- 15.09.2014 |
| 16 | ТСЖ «Лидер» | Жилой фонд | 15.08.2014- 15.09.2014 |
| 17 | ТСЖ «Малахит» | Жилой фонд | 15.08.2014- 15.09.2014 |
| 18 | ТСЖ «Малахит,48» | Жилой фонд | 15.08.2014- 15.09.2014 |
| 19 | ТСЖ «Маяк» | Жилой фонд | 15.08.2014- 15.09.2014 |
| 20 | ТСЖ «Наш дом» | Жилой фонд | 15.08.2014- 15.09.2014 |
| 21 | ТСЖ «Ница» | Жилой фонд | 15.08.2014- 15.09.2014 |
| 22 | ТСЖ «Орбита» | Жилой фонд | 15.08.2014- 15.09.2014 |
| 23 | ТСЖ «Северное» | Жилой фонд | 15.08.2014- 15.09.2014 |
| Потребители тепловой энергии (объекты социальной инфраструктуры) |  |  |  |
| 15 | ГБУЗ СО «Алапаевская ЦРБ» | р.п. В. Синячиха: - участковая больница, ул. Октябрьская ,1; - детская поликлиника, ул. Горького,50 - стоматология, ул. Октябрьская,16 Амбулатория с. Костино, ул. Чапаева,28; Амбулатория с. Коптелово, ул. Ленина,35; ФАП п. Ельничный, ул. Береговая,12 ФАП п. Бубчиково, ул. Геологоразведчиков,5; ФАП п. Курорт Самоцвет, ул. Центральная, 14; ФАП п. Заря, ул. Набережная, 13 ФАП с. Нижняя Синячиха, ул. Краснооктябрьская, 19; ФАП д. Путилова, ул. Кр. Орлов, 27; ФАП д. Первунова, ул. Победы, 8. ФАП с. Клевакино, ул. Центральная, 23; Амбулатория с. Арамашево, ул. Пушкарева, 2; ФАП с. Толмачево, ул. Советская, 24; ФАП с. Невьянское, ул. Советская, 31; ФАП с. Ярославское, ул. Матвеева, 18; ФАП д. Бутакова, ул. Советская,9; Амбулатория с. Деево; ФАП с. Гостьково, ул. Ленина,21; ФАП с. Раскатиха, ул. Ленина,23; ФАП д. Бунькова, ул. Центральная,10; ФАП д. Таборы, ул. Молодежная,17; ФАП с. Ялунинское, ул. Мира,20; ОВП с. Голубковское, ул. Ленина,14; ФАП д. Катышка, ул. Кр. Партизан,12; ФАП ст. Самоцвет, ул. Школьная, 29; ФАП д. Михалева, ул. Новая, 3; ФАП п. Гаранинка, ул. Победы, 3; ФАП д. Исакова, ул. Средняя, 8-2; ФАП д. Вогулка, ул. Луговая,3; ФАП п. Новоямово, ул. Широкая,1; ФАП д. Бобровка, Ул. Ленина,14. | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МУК «Центральный Дом культуры» | Заринский Дом культуры, п.Заря, ул. Ленина, 25; Толмачевский сельский клуб с.Толмачево, ул.Ленина, 36 | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МУК «Останинское клубное объединение» | Останинский Дом культуры с. Останино, ул. Зеленая, 35; Путиловский сельский клуб д.Путилова, ул.Ленина, 6; Кировский Дом культуры с.Кировское, ул.Ленина, 29; Бобровский сельский клуб д.Бобровка, ул.Клубная, 11; Голубковский Дом культуры с.Голубковское, ул.Школьная, 1; Гаранинский сельский клуб п.Гаранинка ул.Победы, 6; Нижнесинячихинский сельский клуб с.Нижняя Синячиха, ул. Краснооктябрьская, 21; | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МУК «Коптеловское клубное объединение» | Коптеловский Дом культуры с.Коптелово, ул.Ленина, 47; Ялунинский Дом культуры с.Ялунинское, ул.Мира, 34 Деевский Дом культуры с.Деево, ул.Кирова, 4; Раскатихинский сельский клуб с. Раскатиха, ул. Ленина, 23; Клуб станции «Самоцвет» п.Самоцвет, ул.Школьная, 41; Клуб курорта «Самоцвет» п. Курорт Самоцвет, ул. Центральная, 12; Арамашевский Дом культуры с.Арамашево, ул.Пушкарева, 12 Вогульский сельский клуб д.Вогулка, ул.Луговая, 6 | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МУК «Костинское клубное объединение» | Костинский Дом культуры с. Костино, ул.Садовая, 3; Бутаковский сельский клуб д. Бутакова, ул.Советская, 7; Ярославский сельский клуб с.Ярославское, ул.Матвеева, 18; Ячменевский сельский клуб д. Ячменева, ул.Центральная, 29; Клевакинский сельский клуб с. Клевакино, ул. Центральная, 29; Невьянский Дом культуры с.Невьянское, ул.Клубная, 2; Первуновский сельский клуб д.Первунова, ул.Ленина, 45; Ключевской сельский клуб д.Ключи, ул.Фрунзе, 1 | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МУК «Верхнесинячихинское клубное объединение» | Верхнесинячихинский Дом Культуры р.п.Верхняя Синячиха, ул.Красной Гвардии, 11; Бубчиковский Дом культуры п.Бубчиково, ул.Ленина, 6; Ясашинский сельский клуб п.Ясашная, ул.Клубная, 9; Ельничный Дом культуры с. Ельничная, ул.Клубная, 17. | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МБУК «Верхнесинячихинское музейное объединение» | Верхнесинячихинский краеведческий музей р.п. Верхняя Синячиха, ул. Ленина,23; Арамашевский краеведческий музей с. Арамашево, ул. Советская, 36; Голубковский историко-этнографический музей с. Голубковское, ул. Ленина, 11; Костинский историко-художественный музей с. Костино, ул. Школьная, 5; | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МКУК «Централизованная библиотечная система» | Верхнесинячихинская детская библиотека р.п.Верхняя Синячиха ул. Октябрьская, 17; Верхнесинячихинская поселковая библиотека р.п.Верхняя Синячиха ул. Кр.Гвардии, 11; Арамашевская сельская библиотека с. Арамашево, ул. Пушкарева, 15; Бубчиковская сельская библиотека п. Бубчиково, ул. Ленина, 6; Голубковская сельская библиотека с. Голубковское, ул. Школьная, 1; Деевская сельская библиотека с. Деево, ул. Кирова, 4; Кировская сельская библиотека с. Кировское, ул. Ленина, 29; Коптеловская сельская библиотека с. Коптелово, ул. Ленина, 47; Костинская сельская библиотека с. Костино, ул. Советская, 2 ; Ельничная сельская библиотека п. Ельничная, ул. Клубная, 17; Невьянская сельская библиотека с. Невьянское, пер. Клубный, 5; Заринская сельская библиотека п. Заря, ул. Ленина, 25; Нижнесинячихинская сельская библиотека с. Нижняя Синячиха, ул. Краснооктябрьская, 21; Останинская сельская библиотека с. Останино, ул. Зеленая, 35; Раскатихинская сельская библиотека с. Раскатиха, ул. Ленина, 23; Толмачевская сельская библиотека с. Толмачево, ул. Первомайская, 16; Ялунинская сельская библиотека с. Ялунинское, ул. Мира, 18В; Ясашинская сельская библиотека п. Ясашная, ул. Рабочая, 2 | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МБУ ФСК «Урожай» | р.п. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская 18 а. | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МБУ ФСЦ «Орион» | р.п. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, 17 а | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МОУ «Арамашевская СОШ» | с.Арамашево, ул.Школьная,1 | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МОУ «Бубчиковская СОШ» | п.Бубчиково, ул. Ленина,2 | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МОУ «Верхнесинячихинская СОШ № 2» | р.п.Верхняя Синячиха, ул.Союзов,34 | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МОУ «Верхнесинячихинская СОШ № 3» | р.п.Верхняя Синячиха, ул.Октябрьская, 2А | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МКОУ «Голубковская СОШ» | с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, 9 | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МОУ «Деевская СОШ» | с.Деево, ул. Ленина,34 | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МКОУ «Кировская СОШ» | с.Кировское, ул. Школьная,9 | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МОУ «Коптеловская СОШ» | с.Коптелово, ул. Красных Орлов,52 | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МКОУ «Ялунинская СОШ» | с.Ялунининское, ул. Мира, 49-а | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МОУ «Костинская СОШ» | с.Костино, ул. Молодежная, 3 | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МОУ «Невьянская СОШ» | с.Невьянское, ул. Ленина,55 | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МОУ «Останинская СОШ» | с. Останино, ул.Ленина,14 | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МКОУ «Самоцветская СОШ» | п.Курорт- Самоцвет, ул. Центральная, 15 | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МКОУ «Заринская СОШ» | п.Заря, ул.Набережная, 20 | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МКДОУ «Детский сад п. Заря общеразвивающего вида» | Заринский детский сад п.Заря, улица Набережная, 13; ф/л Толмачёвский детский сад с. Толмачёво, ул. Ленина,28; ф/л Голубковский детский сад с. Голубковское, ул. Ленина,11; ф/л Первуновский детский сад д. Первунова, ул. Зеленая,2; ф/л Кировский детский сад с. Кировское, ул. Совхозная,1 | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МКДОУ « Костинский детский сад общеразвивающего вида» | с.Костино, улица Садовая, 7/1; ф/л Бутаковкий детский сад д.Бутакова, ул. Советская,6; ф/л Невьянский детский сад с. Невьянское, ул. Ленина,55; ф/л Ячменевский детский сад д. Ячменева, ул. Новая,13; ф/л Клевакинский детский сад с. Клевакино, ул. Петровская,3; ф/л Ярославский детский сад с. Ярославское, ул. Петровская,3 | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МКДОУ «Арамашевский детский сад» | с. Арамашево, ул.Пушкарева, 22; ф/л Деевский детский сад с. Деево, ул. Садовая,14; ф/л Самоцветский детский сад п. Курорт Самоцвет, ул. Центральная,14; ф/л Раскатихинский детский сад с. Раскатиха, ул. Ленина,24 | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МКДОУ «Коптеловский детский сад» | с.Коптелово, ул.Ленина, 44; ф/л Ялунинский детский сад с. Ялунинское, ул. Мира,39А | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МДОУ « Детский сад №22 р.п. Верхняя Синячиха» | р.п. Верхняя Синячиха, улица Октябрьская, 20А; ф/л Ельничный детский сад п. Ельничный, ул. Клубная,19; ф/л Бубчиковский детский сад п. Бубчиково, ул. Геологоразведчиков,5 | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МДОУ №19 р.п. В.Синячиха | р.п. Верхняя Синячиха, ул. Советская, 18А; ф/л Нижне - Синячихинский детский сад с. Нижняя Синячиха, ул. Краснооктябрьская,19 | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МКДОУ с. Останино | с. Останино, ул. Зеленая, 20; ф/л Путиловский детский сад д. Путилова, ул. Кр. Орлов, 27-1 | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МОУ ДО «Алапаевская районная детская юношеская спортивная школа» | р.п. Верхняя Синячиха, ул.Октябрьская, 18А | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МКОУ «Центр диагностики и консультирования» | р.п.Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, д.16А | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МБОУ ДОД «Детский оздоровительно – образовательный центр «Факел» | с.Нижняя Синячиха, ул. Устье,11 | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МКОУ ДПО специалистов «Информационно методический центр» | п. Заря, ул. Набережная, 20А | 15.08.2014- 15.09.2014 |
|  | МКОУ ДОД «Детская школа искусств» | р.п. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, д.16А | 15.08.2014- 15.09.2014 |