ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №353

30 мая 2024 года                                                                                   г. Алапаевск

Об итогах отопительного сезона 2023-2024 годов

и план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному сезону 2024-2025 годов на территории

муниципального образования Алапаевское

Рассмотрев информацию Администрации муниципального образования Алапаевское об итогах отопительного сезона 2023-2024 годов и плане мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному сезону 2024-2025 годов на территории муниципального образования Алапаевское, на основании ст.23 Устава муниципального образования Алапаевское Дума муниципального образования Алапаевское

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию Администрации муниципального образования об итогах отопительного сезона 2023-2024 годов и плане мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному сезону 2024-2025 годов на территории муниципального образования Алапаевское (прилагается)

2. Рекомендовать Администрации муниципального образования Алапаевское:

1) организовать работу по погашению дебиторской и кредиторской задолженностей и недопущению их роста в дальнейшем;

2) организовать работу по ремонту сетей водоснабжения и водонаборных башен населенных пунктов муниципального образования Алапаевское;

3) обеспечить выполнение перечня мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов.

3. Думе муниципального образования рассмотреть вопрос об итогах отопительного сезона 2024-2025 годов на очередном заседании Думы в июне 2025 года.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Разместить данное решение в сети Интернет на сайте муниципального образования Алапаевское в разделе «Дума».

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике Думы муниципального образования Алапаевское                        (М.Ю. Русанова).

Председатель Думы

муниципального образования 					                        О.Н. Бычкова

Алапаевское

Приложение

к Решению Думы

муниципального образования Алапаевское

от 30 мая 2024 г. №353

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах отопительного сезона 2023-2024 годов и план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному сезону 2024-2025 год на территории муниципального образования Алапаевское

Проведение подготовительных работ к отопительному периоду 2023-2024 года осуществлялось в соответствии с Постановление Администрации МО Алапаевское от 30.05.2023 №732 (в редакции постановления №1161 от 21.08.2023). «О проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии МО Алапаевское к отопительному сезону 2023-2024 года», все котельные, ресурсоснабжающих организации, социальные объекты и жилфонд получили паспорта готовности к отопительному периоду 2023-2024 года.

По результатам проверки готовности муниципального образования Алапаевское к отопительному периоду Управление Ростехнадзора Свердловской области, МО Алапаевское признано готовым к отопительному периоду 2023-2024 года, акт готовности подписан 29.11.2023 г.

По данным государственной статистической отчетности, по форме 1-ЖКХ (зима) по состоянию на 1 ноября 2023 года готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства   муниципального образования Алапаевское к работе в условиях отопительного периода 2023/2024 года по основным показателям составила: жилищный фонд — 100% от общего задания на летнюю ремонтную компанию, котельные 100%, центральные тепловые пункты 100%, тепловые сети (в двухтрубном исполнении) — 100%, водопроводные сети — 100%.

Запас топлива для муниципальных котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, по состоянию на 1 ноября 2023 года составлял:

1644 тонн угля в расчете на 105 дней при нормативе 787 тонн;

831,4 куб. м дров в расчете на 45 дней при нормативе 829 куб. м.

В период прохождения отопительного периода 2023/2024 года поставки котельного топлива осуществлялись стабильно.

Запас материально-технических резервов для ликвидации аварийных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства по состоянию на 1 ноября 2023 года составил 108,2% от плановых показателей. Созданный запас материально-технических ресурсов позволил оперативно устранять возникавшие технологические нарушения.

Паспорта готовности к эксплуатации в отопительный период 2023/2024года получили 100% от общего количества жилых многоквартирных домов.

В целом в муниципальном образовании Алапаевское отопительный период 2023/2024 года проведен организованно, без серьезных аварийных ситуаций.

Отопительный сезон 2023-2024 года был начат 15.09.2023 года и планируется окончание 15 мая 2024 года. В период с 15.09.2023 года по текущую дату на территории муниципального образования Алапаевское произошло 15 технологических нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе продолжительностью свыше суток — 0 технологических нарушений.

По типам технологические нарушения распределяются: на тепловых сетях — 4, свыше суток — 0, на водопроводных сетях — 7, свыше суток — 0, на канализационных сетях — 0, свыше суток — 0, на электрических сетях — 0, свыше суток — 0, на газовых сетях — 2, свыше суток — 0.

Основными причинами технологических нарушений в отопительном периоде 2023/2024 года являются:

- нестабильная температура наружного воздуха при позднем установлении постоянного снежного покрова, что привело к неравномерному промерзанию грунта, и, как следствие, к его подвижкам и порывам на коммунальных сетях, а также сильные морозы в течение длительного времени;

- значительный износ основных фондов коммунальной инфраструктуры.

В целом по МО Алапаевское количество технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных сетях в указанный период в сравнении с аналогичным периодом уменьшилось на 13%.

Справка об общих проблемах по работе жилищно-коммунального комплекса.

Основными проблемами, выявленными при эксплуатации жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования Алапаевское в отопительный период 2023/2024 года, являются:

- Просроченная дебиторская задолженность населения составляет – 39980,2 тыс. руб. (снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила – 1759,0 тыс. руб. или 4,2 %).

Кредиторская задолженность за ТЭР организаций ЖКХ на 01.05.2024 года составляет – 42 854,5 тыс. руб., в том числе:

- ОАО «Энергосбыт Плюс – 3 111,2 тыс. руб.

- АО «Уралсевергаз» -32 325,9 тыс. руб.

- ООО «Теплоэнергетика» - 90,6 тыс. руб.

- ООО «Лестех»- 96,0 тыс. руб.

- МУП «Алапаевский горводоканал»-774,2 тыс. руб.

- АО «Объединенная теплоснабжающая компания»- 466,6 тыс. руб.

- АО «ЭнергоАктив» -5 990,0 тыс. руб.

- Высокая ветхость сетей водоснабжения, водонапорных башен населенных пунктов муниципального образования Алапаевское. Сумма инвестиционных затрат, предусмотренных на ремонтные работы сетей водоснабжения и канализации, превышает сумму нормативных амортизационных отчислений.

План мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному сезону 2024-2025 год на территории муниципального образования Алапаевское по состоянию на 06.05.2024 г.

Все ресурсоснабжающие организации МО Алапаевское предоставили планы мероприятий и графики гидравлических испытаний к осенне-зимнему периоду 2024-2025гг. В еженедельном режиме проводятся совещания по подготовке к ОЗП 2024-2025 года.

С ГБУ СО «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения имени Н. И. Данилова» заключен контракт на актуализацию схемы теплоснабжения муниципального образования Алапаевское с разработкой электронной модели. На сегодняшний день так же все ресурсоснабжающие организации предоставили данные для внесения изменений в схему теплоснабжения МО Алапаевское.